## CHP
รายงานประจำวันการออกอากาศของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ทั่วประเทศ 170 สถานี ปี 2565 17 กรกฎาคม 2565
Item | สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ (Station) | SFN / MFN | Transmitter |  |  |  |  | TIE & L-band |  |  |  | Fiber/ Internet | Combiner |  |  |  | UPS |  |  | Gen & ATS | Air conditional | [11 empty] | M & C | หมายเหตุ
[8 empty] | IRD1 |  | IRD2 |  |  | Lower |  | Upper |  | load (%) | backup time |  |  | TX room | [9 empty] | UPS room
|  |  | TX Status | Main |  | Reserve |  | Link Margin (dB) | C/N (dB) | Link Margin (dB) | C/N (dB) |  | Watt | SWR | Watt | SWR | % | Hour | Min |  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12
|  |  | R/T | SFN Margin (ms) | Emission Time (ms) | SFN Margin (ms) | Emission Time (ms)
31 | ชุมพร | SFN | / | 458 | 772 | 458 | 772 | 13.03 | 17.71 | 13.01 | 17.69 | / | 4160 | 1.08 | 4460 | 1.08 | 28 |  | 42 | / | [12 empty] | / | 1.TV Moniter ยี่ห้อLG 42นิ้ว 2.Microwave link 4.Ethernet Swicth (เหตุฟ้าผ่า วันที่02/05/64) | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
32 | ระนอง | SFN | / | 614 | 928 | 614 | 928 | 10.56 | 15.24 | 10.53 | 15.21 | / | 1580 | 1.06 | 1540 | 1.06 | 25 | 1 | 6 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
33 | ประจวบคีรีขันธ์ (ทับสะแก) | MFN | / | MFN | MFN | MFN | MFN | 11.75 | 16.43 | 11.73 | 16.41 | / | 354 | 1.05 | 346 | 1.05 | 32 |  | 37 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to UPS room No.12
34 | ชุมพร (พะโต๊ะ) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 10.98 | 15.66 |  |  | / | 776000 | 1.07 |  |  | 57 |  | 24.13 | / | [12 empty] | / | bar: TX room No.1 to TX room No.3
35 | ระนอง (กะเปอร์) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 13.01 | 17.69 |  |  |  | 288 | 1.04 |  |  | 42 |  | 36.9 | / | [12 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ ชำรุด นำกลับมาซ่อม 14 กันยายน 2564 (ยี่ห้อ Tredess S/N:04171209900007, A/N : A18-0289) **** 2. นำเครื่องส่งฯ (สำรองของ สถานีฯพะโต๊ะ)ใช้งานแทน 13 ตุลาคม 2564 (ยี่ห้อ Tredess S/N 04171209900029) 3. RF Probe Combiner ชำรุด 3 ตัว 4.นำชุด Monitoring ติดตั้งกลับคืนหลังซ่อมเสร็จ 29 มิถุนายน 2565 | bar: TX room No.1 to TX room No.3
36 | พังงา (คุระบุรี) | SFN | / | 817 | 1074 |  |  | 12.01 | 16.69 |  |  | / | 213 | 1.08 |  |  | 36 |  | 46.07 | / | [12 empty] | / | 1.นำชุด Monitoring ติดตั้งกลับคืนหลังซ่อมเสร็จ 29 มิถุนายน 2565 | bar: TX room No.1 to TX room No.3
37 | ประจวบคีรีขันธ์ (เขาทุ่งกระต่าย) | SFN | / | 465 | 779 | 465 | 779 | 12.45 | 17.13 | 12.43 | 17.11 | / | อสมท. |  |  |  | 22 |  | 56 | [13 empty] | /
38 | ชุมพร (ท่าแซะ) | SFN | / | 0 | 0 |  |  | 9.27 | 13.96 | 9.28 | 13.97 | / | อสมท. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx B ชำรุด ส่งซ่อม 11 สิงหาคม 2564 (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4202A S/N: 0015, A/N : A17-0835)
39 | ชุมพร (หลังสวน) | SFN | / |  |  | 527 | 830 | 11.75 | 16.43 | 11.63 | 16.3 | / | อสมท. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx A ชำรุด (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4203A S/N: 0069 , A60-0836 ) (Reflec สูง) ส่งซ่อมไปที่ส่วนกลางแล้ว
40 | เพชรบุรี | MFN | / | MFN | MFN | MFN | MFN | 13.16 | 17.84 | 13.19 | 17.87 | / | กปส. | [19 empty] | / | 1.เครื่องส่งฯ Tx A ชำรุด (ยี่ห้อ PLISCH รุ่น T2V 4203A S/N: 0099 , A60-0440 ) (Reflec สูง)นำกลับศูนย์ฯชุมพร รอส่งซ่อม 2/3/2565
41 | ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) | SFN | / | 613 | 927 | 613 | 927 | 9.05 | 13.73 | 9.09 | 13.77 | / | ททบ. | [19 empty] | /
42 | ชุมพร (สวี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 11.65 | 16.32 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /
43 | ประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 9.65 | 14.33 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /
44 | ระนอง (กระบุรี) | SFN | / | 818 | 1075 |  |  | 13.22 | 17.89 |  |  | / | ททบ. | [19 empty] | /